**ПРОЕКТ АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ**

проекту рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради «Про внесення змін та доповнень до «Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації м. Білгорода -Дністровського» , затверджених рішення виконавчого комітету від 23.06.2011 року № 502.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. № 1160-4 з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту затвердженого КМУ № 308 від 11.03.2004 р.»

1. **Визначення проблеми .**

 « Правилами приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації м. Білгорода -Дністровського», затверджених рішення виконавчого комітету від 23.06.2011 року № 502 не було передбачено сплату за додаткову кількість стічних вод, що надходять до міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачів дощової каналізації на території підприємств.

 Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України № 131 від 27.03.2012 року внесено зміни до «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», у відповідності п.4.10 - 4.13.р.4 в яких передбачено загальний порядок визначення середньорічного об’єму стічних вод, що утворились внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення .

 У випадку невнесення відповідних змін до « Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації м. Білгорода –Дністровського» КП «Білгород - Дністровськводоканал» не зможе правильно планувати обсяг прийому стічних вод, що в майбутньому призведе до проблем з водовідведенням міста та правильному підрахунку собівартості послуг з водовідведення.

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Групи(підгрупи) | Так | Ні |
| Громадяни | + |  |
| Держава | + |  |
| Суб’єкти господарювання | + |  |

Порушення підприємствами режиму та якості скидання стічних вод в міську каналізаційну систему призводить до неможливості ефективного здійснювати господарську діяльність КП «Білгород-Дністровськводоканал». Руйнування каналізаційних та очисних споруд призводить до додаткових матеріальних і фінансових витрат, до аварійних ситуацій, що супроводжується нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу і значними штрафними санкціями з боку природоохоронних органів. У той же час припинення прийому стоків на період ліквідації наслідків аварії тягне за собою збої у господарську діяльність підприємств та порушення санітарного стану об’єкта.

1. **Цілі державного регулювання.**

 Запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

Правила регулюються дотриманням та виконанням нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від суб’єктів господарювання у систему каналізації міста Білгород-Дністровського з метою:

* підвищення рівня відповідальності кожного суб’єкта підприємницької діяльності міста за скиданням стічних вод до системи каналізації;
* посилення контролю щодо якості та кількості стічних вод, які зливаються до каналізаційної мережі;
* врегулювання з суб’єктами підприємницької діяльності міста питання приймання додаткових обсягів стічних вод, які утворюються в період дощів та сніготанення;
* запобігання зменшення забруднення навколишнього природного середовища;
* поліпшення екологічного стану у місті.
1. **Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення**

**цілей.**

 Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі мереж і споруд каналізації, зниження ефективності роботи цих споруд і до небезпечності їх експлуатації та не забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств міста Білгород-Дністровського.

Прийняття запропонованого регуляторного акту тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі мереж та додаткового надходження коштів на підприємство, які будуть використовуватися для вище зазначених заходів, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1. **Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.**

Основним завданням запропонованого проекту є дотримання підприємствами міста Білгород-Дністровського Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації.

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні господарської діяльності комунального підприємства та на безпосереднє розв’язання проблеми ефективної роботи.

Забезпечить запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору.

1. **Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.**

Документ направлений на стимулювання суб’єктів господарювання до більш чіткого виконання умов чинного законодавства та сприятиме більш швидкому досягненню цілей регулювання.

 З прийняттям запропонованого регуляторного акта суб’єкти господарювання керуватимуться Правилами в яких встановлено допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в міську систему каналізації, та об’єми стічних та зливових вод за яких не порушується робота каналізації, мереж та споруд.

1. **Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.**

Прийняття запропонованого регуляторного акту сприятиме:

* підвищенню ефективності роботи мереж водовідведення , міських очисних споруд та безпеки їх експлуатації;
* забезпеченню екологічної безпеки міста Білгород-Дністровського;
* підвищенню взаємної відповідальності КП «Білгород-Дністровськводоканал» та споживача послуг водовідведення.

**Аналіз вигод та втрат.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сфери впливу | Вигоди  | Витрати |
| Органи місцевого самоврядування | Приведення нормативного документу у відповідність до вимог чинного законодавства. | Додаткових витрат не передбачається |
| КП «Білгород-Дністровскводоканал» | Дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Доведення якості очистки стічних вод до встановлених нормативів гранично-допустимих скидів, врегулювання відносин між виробником послуг з водовідведення та споживачами. | Додаткових витрат не передбачається |
| Суб’єкти господарювання |  Забезпечення якісними послугами з водовідведення , покращення санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації в місті. | Додаткові витрати згідно розрахунку |

Негативні результати впровадження рішення не вбачаються.

1. **Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.**

 Строк чинності регуляторного акта необмежений строком дії. Зміни до регуляторного акта вносимуться в разі потреби або результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

1. **Визначення показників результативності дії регуляторного акту.**

Фінансова й технічна стабілізація роботи підприємства, врегулювання відносин між комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал» та споживачами, що скидають стічні води та зливові води у комунальну систему каналізації міста Білгорода-Дністровського.

**9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.**

У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, проводити базове відстеження результативності регуляторного акта до набрання чинності регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення результативності регуляторного акта буде здійснюватись повторне відстеження через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буду здійснюватись кожні 3 роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результатів цього акта.

Начальник

КП «Білгород-Дністровськводоканал» О.В.Дукач