**ЗВІТ**

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011р. № 502 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації міста Білгорода - Дністровського»

1. **Вид та назва проекту регуляторного акту;**

рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011р. № 502 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованої каналізації міста Білгорода - Дністровського»

**2. Назва виконавця заходів періодичного відстеження:**

Управління житлово – комунального господарства,

Комунальне підприємство «Білгород -Дністровськводоканал»

1. **Цілі прийняття акта:**

Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони довкілля від забруднення скидами стічних вод.

**4. Строк виконання заходів з відстеження:**

З 10 січня 2018 року по 10 лютого 2018 року.

**5. Тип відстеження:**

Періодичне

**6. Методи одержання результатів відстеження.**

Заяви, пропозиції та зауваження

**7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:**

Показниками які характеризують наслідки дії регуляторного акту є;

\* приведення якості стічних вод, що поступають на очисні споруди, у відповідність з проектною.

Показники результативності здійснюються на підставі власних досліджень**.**

#### 8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показники | Од. виміру | II  півр.  2011р. | 2012р. | 2013р. | 2014р. | 2015р. | 2016р. | 2017р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Кількість підприємств, які впланувалось перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що відводяться до міської системи водовідведення | од. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Кількість відібраних проб по підприємствам; в тому числі; | од. | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| \* відповідають ДК | од. | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - |
| \* не відповідають ДК | од. | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 |

**9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.**

\* контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод підприємств

в централізовану систему водовідведення;

\* пред’являти підприємствам, у встановленому порядку, рахунок за

скид понаднормативних забруднень;

\* вимагати від підприємств будівництво локальних очисних споруд при системному скиді понаднормативних забруднень, встановлення на випуску стічних вод у контрольному колодязі пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості стічних вод.

**Начальник УЖКГ М.Ф.Зініч**

**Начальник КП «БДВК» О.В.Дукач**

Виконавець;