**ЗВІТ**

**про періодичне відстеження результативності регуляторного акта**

**Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради**

**«Про затвердження «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Білгород-Дністровський»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Вид та назва регуляторного акта** | Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011 № 502 «Про затвердження “Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованого водовідведення м. Білгород- Дністровського».  |
| **2. Виконавець заходів з відстеження** | КП "БДВК" |
| **3. Цілі прийняття** | - запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, - підвищення ефективності їх роботи і безпеки їх експлуатації - забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств |
| **4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:** | липень 2021 року |
| **5. Тип відстеження** | Повторне  |
| **6. Метод одержання результатів відстеження** | Статистичний |
| **7. Дані та припущення на основі яких відстежується результативність** | Статистичні дані про виконання підприємствами Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Білгород-Дністровського за звітний період, які надані КП“БДВК” Білгород-Дністровської міської ради.  |

**8. Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники (згідно аналізу регуляторного акта)** | **Одиниці виміру** | **2019 р.** | **2020р.** | **01.01.2021-01.06.2021 р.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами міської каналізації | од. | 630 | 629 | 629 |
| 2 | Кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднених речовин у стічних водах, що відводяться до міської каналізації | од. | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Кількість відібраних проб по підприємствам, всього:  | од. | 2 | 9 | 4 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 3.1 | - відповідають ДК; | од. | - | 1 | - |
| 3.2 | - не відповідають ДК | од. | 2 | 8 | - |
| 4 | Кількість виявлених залпових скидів | од. | - | - |  |
| 5 | Сума нарахованої плати за скид понаднормативних забруднень | грн | - | - |  |
| 6 | Сума отриманої плати за скид понаднормативних забруднень | грн | - | - | - |
| 7 | Кількість випадків перешкоджання відбору проб | од. | - | - |  |

**Якісні показники:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | - безпечна експлуатація і періодичні ремонтні роботи (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);- в роботі міських очисних споруд ведеться запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод, внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);- екологічна безпека навколишнього середовища (попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними водами).  |

**9. Оцінка  результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей (висновки та рекомендації)**

 Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 23.06.2011 року № 502 «Про затвердження “Правил приймання стічних вод підприємств в систему централізованого водовідведення м. Білгород-Дністровського зобов’язало споживачів:

- виконувати в  повному  обсязі  вимоги   Правил та договору на послуги водовідведення;

- дотримуватись установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему водовідведення м. Білгород-Дністровського;

- при порушені Правил виконувати необхідні заходи для усунення порушень, а також негайно інформувати про це КП «БДВК»;

- відшкодовувати капітальні витрати на відновлення систем централізованого водовідведення КП «БДВК» у разі її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник КП "БДВК"** |  |  **Олександр БОНДАРЕНКО** |