КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

с 17.11.2021 р.-24.11.2021р.

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | забита каналізація | Приморська 12 | прочистили | 17.11.2021р. |
| 2 | забита каналізація | Сонячна 9 | прочистили | 17.11.2021р. |
| 3 | забита каналізація | Кутузова 8 | прочистили | 17.11.2021р. |
| 4 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 17.11.2021р. |
| 5 | забита каналізація | Кишинівська (аптека) | прочистили | 17.11.2021р. |
| 6 | забита каналізація | Незалежності (медучил.) | відкачали | 17.11.2021р. |
| 7 | забита каналізація | Сонячна 19 | прочистили | 17.11.2021р. |
| 8 | забита каналізація | Сонячна 7 | прочистили | 18.11.2021р. |
| 9 | забита каналізація | Школа №1 | прочистили | 18.11.2021р. |
| 10 | забита каналізація | Виноградна 7 | прочистили | 18.11.2021р. |
| 11 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 18.11.2021р. |
| 12 | забита каналізація | Козацька 6а | прочистили | 18.11.2021р. |
| 13 | забита каналізація | Школа №7 | прочистили | 19.11.2021р. |
| 14 | тече каналізація | ЦК та Д | прочистили | 19.11.2021р. |
| 15 | тече каналізація | Приморська 16 | прочистили | 19.11.2021р. |
| 16 | тече каналізація | Приморська 12 | прочистили | 19.11.2021р. |
| 17 | забита каналізація | Сонячна 5 | прочистили | 19.11.2021р. |
| 18 | забита каналізація | Кишинівська,Плавньова | прочистили | 19.11.2021р. |
| 19 | забита каналізація | Пушкіна 22 | прочистили | 20.11.2021р. |
| 20 | забита каналізація | Південна 23 | прочистили | 20.11.2021р. |
| 21 | забита каналізація | Перемоги 24 | прочистили | 20.11.2021р. |
| 22 | тече каналізація | Єврейська 23 | прочистили | 20.11.2021р. |
| 23 | забита каналізація | Кишинівська,Болгарська церква  | прочистили | 20.11.2021р. |
| 24 | забита каналізація | Єврейська ,медучилище | прочистили | 20.11.2021р |
| 25 | забита каналізація | Кутузова 19 | прочистили | 21.11.2021р |
| 26 | забита каналізація | Коцюбинського 4 | прочистили | 21.11.2021р |
| 27 | забита каналізація | пров. Приморський,5  | прочистили | 21.11.2021р. |
| 28 | забита каналізація | Словянська 13 | прочистили | 21.11.2021р. |
| 29 | забита каналізація | Плавнева 64в | прочистили |  21.11.2021р. |
| 30 | забита каналізація | Перемоги 18 | прочистили | 22.11.2021р. |
| 31 | забита каналізація | Ізмаїльська д.сад №5 | прочистили | 22.11.2021р. |
| 32 | забита каналізація | Провадійська | прочистили | 22.11.2021р. |
| 33 | забита каналізація | Кооперат технік. | прочистили | 23.11.2021р |
| 34 | тече каналізація | Словянська 13 | прочистили | 23.11.2021р |
| 35 | забита каналізація | Кутузова 19 | прочистили | 23.11.2021р |
| 36 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 24.11.2021р |
| 37 | забита каналізація | Південна 14 | прочистили | 24.11.2021р |
| 38 | забита каналізація | Ізмаїльська 149 а | прочистили | 24.11.2021р |
| 39 | відкачати | Приморська 12 | відкачали | 24.11.2021р |
| 40 | тече каналізація | СШ№7 | прочистили | 24.11.2021р |
| 41 | забита каналізація | Кишинівська 61 | прочистили | 24.11.2021р |
| 42 | забита каналізація | Незалежності 10 б | прочистили | 24.11.2021р |

ВОДОПРОВІД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата виконання |
| 1 | порив | Паустовського 4,16 | накрили | 18.11.2021р. |
| 2 | порив | Приморська 68в | усунено | 18.11.2021р. |
| 3 | порив | Кооперативна 5 | усунено | 20.11.2021р. |
| 4 | порив | пров. Десантників 1 | усунено | 22.11.2021р. |
| 5 | порив | Дім художників (райадміністрація) | усунено | 24.11.2021р. |