КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 28.04.2022 р.-04.05.2022р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | підключення та встановлення колонки | Ізмаїльська (кладовище) | зроблено | 29.04.2022р. |
| 2 | прочистити колодязь | Миколаївська | зроблено | 29.04.2022р. |
| 3 | немає води | пров.Ізмаїльський 72 | відновлено | 01.05.2022р. |
| 4 | тече вода | Шкільна 1м | усунено | 04.05.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | прочистити | Радгосп | зроблено | 28.04.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочистили | 28.04.2022р. |
| 3 | тече каналізація | Портова 12 | усунено | 28.04.2022р. |
| 4 | відкачати | Захисників України | відкачали | 28.04.2022р. |
| 5 | прочистити | Захисників України 22 | прочистили | 28.04.2022р. |
| 6 | відкачати | Радгосп | відкачали | 28.04.2022р. |
| 7 | відкачати | Військкомат | відкачали | 28.04.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Дністровська 50 | усунено | 28.04.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 32 | прочистили | 28.04.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 18 | прочистили | 28.04.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 100-102 | прочистили | 28.04.2022р. |
| 12 | відкачати та почистити | пров.Казарменний | зроблено | 28.04.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочистили | 28.04.2022р. |
| 14 | почистити | міст | зроблено | 28.04.2022р. |
| 15 | накрити колодязь | Горького-Кутузова | зроблено | 29.04.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Мирна 2 | прочистили | 29.04.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 4 | прочистили | 30.04.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочистили | 30.04.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | пров.Зелений 3а | прочистили | 30.04.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Військової слави 4 | прочистили | 30.04.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Сонячна 19 | прочистили | 30.04.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | пров.Казарменний-Шабська | прочистили | 30.04.2022р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | пров.Чорноморський 2 | прочистили | 30.04.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Соборна | прочистили | 30.04.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Військкомат | прочистили | 30.04.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | пров.Казарменний-Шабська | прочистили | 01.05.2022р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Кишинівська 141 | прочистили | 01.05.2022р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 18а | прочистили | 01.05.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочистили | 01.05.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 02.05.2022р. |
| 31 | тече каналізація | Шабська 67 | усунено | 02.05.2022р. |
| 32 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева 19 | прочистили | 02.05.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 125а | прочистили | 02.05.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | Тимірязєве (поліція) | прочистили | 02.05.2022р. |
| 35 | повні колодязі | Захисників України 17 | відкачали | 02.05.2022р. |
| 36 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 2а | прочистили | 02.05.2022р. |
| 37 | тече каналізація | Франко 23 | усунено | 02.05.2022р. |
| 38 | тече каналізація | Мира 4 | усунено | 02.05.2022р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 03.05.2022р. |
| 40 | забитий каналізаційний колектор | Пушкіна 17 | прочистили | 03.05.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Слов,янська 13 | прочистили | 03.05.2022р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Кочубинського 4 | прочистили | 03.05.2022р. |
| 43 | відкачати | водна станція | відкачали | 03.05.2022р. |
| 44 | ремонт колодязя | Буджакська 5 | зроблено | 04.05.2022р. |
| 45 | провал грунту | Мира 4 | зроблено | 04.05.2022р. |
| 46 | відремонтувати колодязь | Південна 12г | зроблено | 04.05.2022р. |
| 47 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 | прочистили | 04.05.2022р. |
| 48 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочистили | 04.05.2022р. |
| 49 | накрити колодязь | Кишинівська-Кутузова | зроблено | 04.05.2022р. |