КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 09.06.2022 р.-15.06.2022р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | порив | Шовковична | усунено | 10.06.2022р. |
| 2 | порив | Московська | усунено | 10.06.2022р. |
| 3 | немає води | Вокзальна 35 | відновлено | 12.06.2022р. |
| 4 | порив | 8 Березня 14 | усунено | 13.06.2022р. |
| 5 | тече кран | Нова 19 | усунено | 13.06.2022р. |
| 6 | замінити вентиль | сквер Михайлівський | замінили | 14.06.2022р. |
| 7 | порив | Приморська 34 | усунено | 15.06.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | прочистити | Артільна | прочистили | 09.06.2022р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Друкарня | прочистили | 09.06.2022р. |
| 3 | відкачати | Військкомат | відкачали | 09.06.2022р. |
| 4 | прочистити | Перемоги 33 | прочистили | 10.06.2022р. |
| 5 | відкачати | Кишинівська 112 | відкачали | 10.06.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Школа №1 | прочистили | 10.06.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 66 | прочистили | 10.06.2022р. |
| 8 | відкачати | Ізмаїльська 149а | відкачали | 10.06.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Молодіжна 64 | прочистили | 11.06.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 | прочистили | 11.06.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15а | прочистили | 11.06.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | Островського 24 | прочистили | 11.06.2022р. |
| 13 | тече каналізація | Кишинівська-Ушакова | усунено | 11.06.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 15 (1п.) | прочистили | 12.06.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14 (4п.) | прочистили | 12.06.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Укр.пошта | прочистили | 12.06.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Михайлівська-Котовського | прочистили | 12.06.2022р. |
| 18 | прочистити | Артільна | прочистили | 13.06.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14 (4п.) | прочистили | 13.06.2022р. |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Миру 4 (1п.) | прочистили | 13.06.2022р. |
| 21 | відкачати | Перемоги 30-33 | прочистили | 13.06.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а | прочистили | 13.06.2022р. |
| 23 | провалля грунту біля колодязя | Сонячна 7 (8п.) | усунено | 14.06.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 12 | прочистили | 14.06.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Провадійська 23 | усунено | 14.06.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Пірогова 4 | прочистили | 14.06.2022р. |
| 27 | тече каналізація | Рибтехнікум | усунено | 14.06.2022р. |
| 28 | прочистити | Молодіжна 64 | прочистили | 14.06.2022р. |
| 29 | прочистити | Ізмаільська 139а | прочистили | 14.06.2022р. |
| 30 | накрити колодязь | Мічуріна-Буджакська | накрили | 15.06.2022р. |
| 31 | прочистити | Паркова 4 (8п.) | прочистили | 15.06.2022р. |
| 32 | відкачати | перший причал | відкачали | 15.06.2022р. |
| 33 | забитий каналізаційний колектор | пров.Московський 14, 16 | прочистили | 15.06.2022р. |
| 34 | забитий каналізаційний колектор | котельна-Плавнева | прочистили | 15.06.2022р. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |