КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 16.06.2022 р.-22.06.2022р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | порив | Приморська 34 | усунено | 16.06.2022р. |
| 2 | порив | Михайлівський сквер | усунено | 16.06.2022р. |
| 3 | тече з колодязя | Приморська 18а | усунено | 17.06.2022р. |
| 4 | тече | Горького 50 | усунено | 19.06.2022р. |
| 5 | накрити колодязі | Шовковична | зроблено | 20.06.2022р. |
| 6 | порив | Товстого 12 | усунено | 21.06.2022р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | пере прокласти каналізаційну лінію | Портова 2 (2п.) | зроблено | 16.06.2022р. |
| 2 | замінити кришку люку | Кишинівська 55а | зроблено | 16.06.2022р. |
| 3 | відкачати | Пожежна частина | зроблено | 16.06.2022р. |
| 4 | тече каналізація | Незалежності-Єврейська | усунено | 16.06.2022р. |
| 5 | тече каналізація | Паркова 15 | усунено | 16.06.2022р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Козацька-Виноградна | прочищено | 16.06.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 52 | прочищено | 16.06.2022р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Першотравнева-Соборна | прочищено | 17.06.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Паркова 20 | прочищено | 17.06.2022р. |
| 10 | забитий каналізаційний колектор | Портова 36 | прочищено | 18.06.2022р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 139а (1п.) | прочищено | 18.06.2022р. |
| 12 | забитий каналізаційний колектор | М.Бірюзова 14 (2п.) | прочищено | 18.06.2022р. |
| 13 | забитий каналізаційний колектор | Військової Слави 4 (5п.) | прочищено | 18.06.2022р. |
| 14 | забитий каналізаційний колектор | Свято-Георгіївська-Миколаївська | прочищено | 19.06.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 35 | прочищено | 19.06.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Портова 12 (2,3,4п.) | прочищено | 20.06.2022р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська | прочищено | 20.06.2022 |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Вірменська 10 | прочищено | 20.06.2022 |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська | прочищено | 20.06.2022 |
| 20 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 16 | прочищено | 20.06.2022р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська 149 | прочищено | 20.06.2022 |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Ізмаїльська «Копійка» | прочищено | 21.06.2022 |
| 23 | тече каналізація | Ізмаїльська 41в | усунено | 21.06.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | «Ювілейний» | прочищено | 21.06.2022р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська-Шевченко | прочищено | 21.06.2022р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Портова 6 (1п.) | прочищено | 21.06.2022р. |
| 27 | відкачати | Салгани «Укрнафта» | зроблено | 21.06.2022р. |
| 28 | відкачати | м-н «Меркурій» | зроблено | 21.06.2022р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | пров. Московський 16 | прочищено | 21.06.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Козацька-Мирна | прочищено | 22.06.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 32а | прочищено | 22.06.2022р. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |