КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 08.09.2022 р.-14.09.2022р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | відремонтувати колодязь | Маяковського-Гагаріна | відремонтовано | 08.09.2022р. |
| 2 | тече вода | Кропивницького 2-Чорноморська | усунено | 08.09.2022р. |
| 3 | порив | Захисників України 56 | усунено | 09.09.2022р. |
| 4 | порив | Промислова 16,16а | усунено | 09.09.2022р. |
| 5 | порив | Свято-Георгіївська-Кишинівська | усунено | 10.09.2022р. |
| 6 | тече вода | Пушкіна 4/1 | усунено | 10.09.2022р. |
| 7 | порив | Мічуріна 6 | усунено | 11.09.2022р. |
| 8 | порив | Толбухіна 74 | усунено | 12.09.2022р. |
| 9 | порив | Запорізька 18 | усунено | 12.09.2022р. |
| 10 |  |  |  |  |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | відкачати біотуалети | Причал №1 | зроблено | 08.09.2022р. |
| 2 | відкачати | Військкомат | зроблено | 08.09.2022р. |
| 3 | відкачати | Захисників України | зроблено | 08.09.2022р. |
| 4 | відкачати | АЗС «Укрнафта» | зроблено | 08.09.2022р. |
| 5 | відкачати | вул. Нова 13 | зроблено | 08.09.2022р. |
| 6 | тече каналізація | Соборна-Першотравнева | усунено | 08.09.2022р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Олімпійська 15 | прочищено | 08.09.2022р. |
| 8 | тече каналізація | Миру 4 | усунено | 08.09.2022р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Приморська 20 | прочищено | 08.09.2022р. |
| 10 | відкачати | Гагаріна 23а | зроблено | 09.09.2022р. |
| 11 | відкачати | Ізмаїльська «М’ячик» | зроблено | 09.09.2022р. |
| 12 | відкачати | Благоустрій | зроблено | 09.09.2022р. |
| 13 | відкачати | Кишинівська 112 | зроблено | 09.09.2022р. |
| 14 | відкачати | Шаповалова 3а | зроблено | 09.09.2022р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | 4школа | прочищено | 09.09.2022р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 34 | прочищено | 09.09.2022р. |
| 17 | провалля біля колодязя | Захисників України39 | усунено | 09.09.2022р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Соборна 41 | прочищено | 10.09.2022р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 6 | прочищено | 10.09.2022р. |
| 20 | відкачати | маг. «Меркурій» | зроблено | 10.09.2022р. |
| 21 | відкачати | Перемоги 33 | зроблено | 10.09.2022р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Кутузова 22 | прочищено | 10.09.2022р. |
| 23 | відкачати | пров. Одеський 24 | зроблено | 10.09.2022р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14а | прочищено | 11.09.2022р. |
| 25 | тече каналізація | Портова 36 | усунено | 11.09.2022р. |
| 26 | тече каналізація | Першотравнева 100 | усунено | 11.09.2022р. |
| 27 | відкачати | пров. Лиманський 1 | зроблено | 11.09.2022р. |
| 28 | відкачати | АТП «15107» | зроблено | 11.09.2022р. |
| 29 | тече каналізація | пров.Безіменний 1 | усунено | 11.09.2022р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 32 | прочищено | 11.09.2022р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 34 | прочищено | 11.09.2022р. |
| 32 | відкачати | заправка «М’ячик» | зроблено | 12.09.2022р. |
| 33 | відкачати | Військкомат | зроблено | 12.09.2022р. |
| 34 | відкачати | ЦМЛ | зроблено | 12.09.2022р. |
| 35 | відкачати | Миколаївська 88б | зроблено | 12.09.2022р. |
| 36 | тече каналізація | Перемоги 8 | усунено | 12.09.2022р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Франко 22 | прочищено | 12.09.2022р. |
| 38 | забитий каналізаційний колектор | Лікарняна 8 | прочищено | 12.09.2022р. |
| 39 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 (1,4п.) | прочищено | 12.09.2022р. |
| 40 | відсутній люк | Ломоносова 2 (2п.) | встановлено кришку люку | 12.09.2022р. |
| 41 | забитий каналізаційний колектор | Кільцева 22а | прочищено | 12.09.2022р. |
| 42 | забитий каналізаційний колектор | Єврейська 23 | прочищено | 12.09.2022р. |
| 43 | тече каналізація | Перемоги 28 | усунено | 12.09.2022р. |
| 44 | забитий каналізаційний колектор | Козацька-Мирна | прочищено | 13.09.2022р. |
| 45 | відкачати | Київська | зроблено | 13.09.2022р. |
| 46 | ремонт колодязя | Гагаріна | зроблено | 13.09.2022р. |
| 47 | замінити кришку люку | Толбухіна 109 | замінено | 14.09.2022р. |
| 48 | тече каналізація | Ломоносова 2 | усунено | 14.09.2022р. |
| 49 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 14.09.2022р. |
| 50 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 14.09.2022р. |
| 51 | забитий каналізаційний колектор | Гагаріна 2 | прочищено | 14.09.2022р. |
| 52 | тече каналізація | Першотравнева | усунено | 14.09.2022р. |
| 53 | забитий каналізаційний колектор | Лікарняна 8 | прочищено | 14.09.2022р. |