КП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ»

ВОДОПРОВІД

с 13.04.2023 р.-19.04.2023р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | підсипати та загорнути | Єврейська | зроблено | 13.04.2023р. |
| 2 | накрити люк | Буджакська | зроблено | 14.04.2023р. |
| 3 | порив | Сергія Задорожного | усунено | 15.04.2023р. |
| 4 | порив | Франко 41 | усунено | 17.04.2023р. |
| 5 | порив | Теніста 31/2 | усунено | 17.04.2023р. |

КАНАЛІЗАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заявка | Адреса | Зроблено | Дата |
| 1 | забитий каналізаційний колектор | Тимирязєва 21 | прочищено | 13.04.2023р. |
| 2 | забитий каналізаційний колектор | Запорізька 18а | прочищено | 13.04.2023р. |
| 3 | відкачати | Миколаївська 88в | відкачали | 13.04.2023р. |
| 4 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги «АТБ» | прочищено | 13.04.2023р. |
| 5 | забитий каналізаційний колектор | Незалежності 23, 25 | прочищено | 13.04.2023р. |
| 6 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 14.04.2023р. |
| 7 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 28 | прочищено | 14.04.2023р. |
| 8 | забитий каналізаційний колектор | Миколаївська 8 | прочищено | 14.04.2023р. |
| 9 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 14.04.2023р. |
| 10 | тече каналізація | Захисників України 40-50 | усунено | 14.04.2023р. |
| 11 | забитий каналізаційний колектор | Ломоносова 2 (1п.) | прочищено | 14.04.2023р. |
| 12 | тече каналізація | Паркова 6 | усунено | 15.04.2023р. |
| 13 | тече каналізація | Ломоносова 2 | усунено | 15.04.2023р. |
| 14 | тече каналізація | Південна 7д | усунено | 15.04.2023р. |
| 15 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 30, 29 | прочищено | 15.04.2023р. |
| 16 | забитий каналізаційний колектор | Дністровська-Першотравнева | прочищено | 15.04.2023р. |
| 17 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 15.04.2023р. |
| 18 | забитий каналізаційний колектор | Школа №5 | прочищено | 15.04.2023р. |
| 19 | забитий каналізаційний колектор | пров.Дністровський | прочищено | 16.04.2023р. |
| 20 | тече каналізація | Кишинівська-Першотравнева | усунено | 16.04.2023р. |
| 21 | забитий каналізаційний колектор | Провадійська 12 | прочищено | 16.04.2023р. |
| 22 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 14 | прочищено | 17.04.2023р. |
| 23 | забитий каналізаційний колектор | Торгівельний коледж | прочищено | 17.04.2023р. |
| 24 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 8 | прочищено | 17.04.2023р. |
| 25 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 17.04.2023р. |
| 26 | забитий каналізаційний колектор | Військкомат | прочищено | 17.04.2023р. |
| 27 | забитий каналізаційний колектор | Благоустрій | прочищено | 17.04.2023р. |
| 28 | забитий каналізаційний колектор | Захисників України 44 | прочищено | 17.04.2023р. |
| 29 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 18.04.2023р. |
| 30 | забитий каналізаційний колектор | Пирогова 2 | прочищено | 18.04.2023р. |
| 31 | забитий каналізаційний колектор | Салгани | прочищено | 18.04.2023р. |
| 32 | відкачати | «М’ячик» | відкачали | 19.04.2023р. |
| 33 | тече каналізація | Південна 7д | усунено |  |
| 34 | відкачати | Сонячна 5в | відкачали | 19.04.2023р. |
| 35 | забитий каналізаційний колектор | Перемоги 24 | прочищено | 19.04.2023р. |
| 36 | тече каналізація | Кишинівська 31 | усунено | 19.04.2023р. |
| 37 | забитий каналізаційний колектор | Шабська 1б | прочищено | 19.04.2023р. |
|  |  |  |  |  |