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	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	немає води
	Кишинівська 96
	відновлено
	07.04.2022р.

	2
	тече вода
	парк Перемоги
	усунено
	08.04.2022р.

	3
	ремонт бювету
	Франко
	зроблено
	08.04.2022р.

	4
	тече вода
	Миколаївська 16а
	усунено
	09.04.2022р.

	5
	лопнула труба
	Козацька-Дністровська
	усунено
	11.04.2022р.

	6
	немає води
	Горького 40
	відновлено
	12.04.2022р.

	7
	немає напору
	Михайлівська 22
	відновлено
	12.04.2022р.

	8
	порив
	вул.Аккерман
	усунено
	12.04.2022р.

	9
	зробити врізки
	Лісна, Софіївська
	зроблено
	13.04.2022р.



КАНАЛІЗАЦІЯ
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	забитий каналізаційний колектор
	Незалежності 10
	прочищено
	07.04.2022р.

	2
	повні колодязі
	Південна 7а
	відкачано
	08.04.2022р.

	3
	тече каналізація
	пров.Мичурина 7
	усунено
	08.04.2022р.

	4
	забитий каналізаційний колектор
	Слов,янська 13
	прочищено
	08.04.2022р.

	5
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 34
	прочищено
	08.04.2022р.

	6
	забитий каналізаційний колектор
	Свято-Георгіївська 39
	прочищено
	09.04.2022р.

	7
	забитий каналізаційний колектор
	Шевченко 60
	прочищено
	09.04.2022р.

	8
	забитий каналізаційний колектор
	Ізмаїльська 139
	прочищено
	09.04.2022р.

	9
	забитий каналізаційний колектор
	Сонячна 9
	прочищено
	09.04.2022р.

	10
	забитий каналізаційний колектор
	Слов,янська 13
	прочищено
	10.04.2022р.

	11
	забитий каналізаційний колектор
	Молодіжна 70
	прочищено
	10.04.2022р.

	12
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №1
	прочищено
	11.04.2022р.

	13
	забитий каналізаційний колектор
	Кочубинського
	прочищено
	11.04.2022р.

	14
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 2а
	прочищено
	11.04.2022р.

	15
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 4
	прочищено
	11.04.2022р.

	16
	забитий каналізаційний колектор
	Олімпійська 46
	прочищено
	11.04.2022р.

	17
	забитий каналізаційний колектор
	Л.Українки 14а
	прочищено
	11.04.2022р.

	18
	тече каналізація
	Слов,янська 13
	усунено
	12.04.2022р.

	19
	тече каналізація
	пров.Франко 15
	усунено
	12.04.2022р.

	20
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 2а (3п.)
	прочищено
	12.04.2022р.

	21
	тече каналізація
	Портова 12
	усунено
	12.04.2022р.

	22
	забитий каналізаційний колектор
	Єврейська 23
	прочищено
	12.04.2022р.

	23
	забитий каналізаційний колектор
	Проводійська 16
	прочищено
	12.04.2022р.

	24
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Молодіжний 14
	прочищено
	13.04.2022р.

	25
	забитий каналізаційний колектор
	Захисників України 3
	прочищено
	13.04.2022р.

	26
	забитий каналізаційний колектор
	Портова 12
	прочищено
	13.04.2022р.

	27
	забитий каналізаційний колектор
	Шабська психіатрична лікарня
	прочищено
	13.04.2022р.

	28
	забитий каналізаційний колектор
	пров.Глухий 12а
	прочищено
	13.04.2022р.

	29
	забитий каналізаційний колектор
	Кочубинського 4
	прочищено
	13.04.2022р.



