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с 22.09.2022 р.-28.09.2022р.
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	відкачати колодязь
	Першотравнева 19
	зроблено
	22.09.2022р.

	2
	порив
	Франко 20
	усунено
	22.09.2022р.

	3
	немає води
	пров.Свято-Георгіївський
	відновлено
	23.09.2022р.

	4
	тече вода
	Кутузова 35
	усунено
	25.09.2022р.

	5
	тече вода
	пров.Глухий 32а
	усунено
	26.09.2022р.

	6
	порив
	Дністровська 58/2
	усунено
	27.09.2022р.

	7
	порив
	пров.Кишинівський
	усунено
	27.09.2022р.

	8
	порив
	Переможненська 57
	усунено
	28.09.2022р.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



КАНАЛІЗАЦІЯ
	№№
	Заявка
	Адреса
	Зроблено
	Дата

	1
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 56в
	прочищено
	22.09.2022р.

	2
	забитий каналізаційний колектор
	Болгарська церков
	прочищено
	22.09.2022р.

	3
	забитий каналізаційний колектор
	Вокзальна 1
	прочищено
	22.09.2022р.

	4
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 13а
	прочищено
	22.09.2022р.

	5
	відкачати
	Агротехнікум
	зроблено
	23.09.2022р.

	6
	відкачати
	Салгани
	зроблено
	23.09.2022р.

	7
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	23.09.2022р.

	8
	тече каналізація
	Кишинівська 53
	усунено
	23.09.2022р.

	9
	тече каналізація
	Перемоги 24(7-8п.)
	усунено
	24.09.2022р.

	10
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	24.09.2022р.

	11
	відкачати
	Захисників України 35-37
	зроблено
	24.09.2022р.

	12
	забитий каналізаційний колектор
	Портова 12а
	прочищено
	24.09.2022р.

	13
	забитий каналізаційний колектор
	Провадійська
	прочищено
	25.09.2022р.

	14
	забитий каналізаційний колектор
	Школа №1
	прочищено
	26.09.2022р.

	15
	забитий каналізаційний колектор
	Миколаївська 88б
	прочищено
	26.09.2022р.

	16
	забитий каналізаційний колектор
	Вокзальна 15
	прочищено
	26.09.2022р.

	17
	тече каналізація
	Перемоги 24(8п.)
	усунено
	26.09.2022р.

	18
	тече каналізація
	Південна 14
	усунено
	27.09.2022р.

	19
	забитий каналізаційний колектор
	Першотравнева 92
	прочищено
	27.09.2022р.

	20
	тече каналізація
	Соборна 38-48
	усунено
	27.09.2022р.

	21
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 56в
	прочищено
	27.09.2022р.

	22
	тече каналізація
	Перемоги 33
	усунено
	27.09.2022р.

	23
	забитий каналізаційний колектор
	Південна 12а(1-2п.)
	прочищено
	27.09.2022р.

	24
	тече каналізація
	Перемоги 28(1,2,3п.)
	усунено
	27.09.2022р.

	25
	тече каналізація
	Кутузова 8-10
	усунено
	27.09.2022р.

	26
	відкачати
	Захисників України 44
	зроблено
	28.09.2022р.

	27
	забитий каналізаційний колектор
	Перемоги 24(7-8п.)
	прочищено
	28.09.2022р.

	28
	тече каналізація
	Перемоги 14
	усунено
	28.09.2022р.

	29
	забитий каналізаційний колектор
	Олімпійська 46
	прочищено
	28.09.2022р.

	30
	забитий каналізаційний колектор
	Портова 12
	прочищено
	28.09.2022р.

	31
	відкачати
	Перемоги 33
	зроблено
	28.09.2022р.

	32
	забитий каналізаційний колектор
	Свято-Георгіївська 13
	прочищено
	28.09.2022р.

	33
	забитий каналізаційний колектор
	Паркова 8 сек. «Б»(3п.)
	прочищено
	28.09.2022р.



